## PRESUPUESTO DETALLADO,COMPLETO
PRESUPUESTO OFICIAL_REPOSICIÓN DE POSTA RURAL VILUCO, COMUNA BUIN.
OBRA | : | REPOSICIÓN DE POSTA RURAL VILUCO, COMUNA BUIN
ESTABLECIMIENTO | : | PSR VILUCO , BUIN.
PROPIETARIO | : | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
UBICACIÓN | : | CAMINO LAS ACACIAS N° 51 LOTE SC 5 S/N° AV. VILUCO (CAMINO PAINE LONQUEN RUTA G-46 N° 6484),BUIN,METROPOLITANA
COMUNA | : | BUIN | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
REGION | : | METROPOLITANA
FECHA | : | 2026-02-26
PARTIDAS | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. ($) | PRECIO TOTAL($)
SECCIÓN A
1.- OBRAS PREVIAS Y PRELIMINARES | 1.1 | INSTALACIÓN DE FAENA
| 1.1.1 | OFICINAS | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
| 1.1.2 | BAÑOS QUIMICOS | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
| 1.1.3 | CIERRE PROVISORIO OPACO OSB 9,5mm | ml | 128.59 | 12580 | 1617662.2
| 1.1.4 | EMPALME PROVISORIO A RED ELÉCTRICA | gl | 1 | 365400 | 365400
| 1.1.5 | EMPALME PROVISORIO A RED DE AGUA POTABLE | gl | 1 | 280400 | 280400
| 1.2 | DEMOLICIONES
| 1.2.1 | DEMOLICIÓN DE CIERRE EXISTENTE | ml | 109.4 | 12580 | 1376252
| 1.3 | TRAZADO Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
| 1.3.1 | LIMPIEZA DE TERRENO Y EMPAREJAMIENTO DEL TERRENO | m² | 545 | 2292 | 1249140
| 1.3.2 | ESCARPE TERRENO NATURAL | m³ | 272.5 | 14980 | 4082050
| 1.3.3 | TRAZADO | m² | 545 | 300 | 163500
| 1.3.4 | REPLANTEO | m² | 545 | 250 | 136250
| 1.3.5 | EXCAVACIÓN, 0,80x0,50mt FUNDACIÓN CORRIDA | m³ | 60.13 | 20050 | 1205606.5
| 1.3.6 | EXCAVACION DE FUNDACIÓN AISLADA 0,3x0,4m (PILARES) | m³ | 0.3 | 24050 | 7215
|  | SUB TOTAL PARCIAL 1 |  |  |  | 10483475.7
2.-OBRA GRUESA | 2.1 | FUNDACIÓN CORRIDA
| 2.1.1 | EMPLANTILLADO | m³ | 6.1235 | 76229 | 466788.2815
| 2.1.2 | ENFIERRADURA | kg | 906 | 1855 | 1680630
| 2.1.3 | HORMIGÓN FUNDACIONES | m³ | 47.75 | 173310 | 8275552.5
| 2.1.4 | BARRERA DE HUMEDAD (POLIETILENO 0,2mm) | m² | 273.647 | 1855 | 507615.185
| 2.1.5 | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 50mm 30kg/m³ | m² | 273.647 | 2840 | 777157.48
| 2.1.6 | FUNDACIÓN AISLADA
| 2.1.6.1 | BARRERA DE HUMEDAD (POLIETILENO 0,2mm, FUNDACIONES PILARES) | m² | 6.6 | 840 | 5544
| 2.1.6.2 | EMPLANTILLADO | m³ | 0.015 | 76229 | 1143.435
| 2.1.6.3 | DADO DE FUNDACIÓN PARA UNIÓN DE ACERO (CON MOLDAJE Y ENFIERRADURA) | Un | 12 | 106450 | 1277400
| 2.1.6.4 | UNIÓN DE ACERO, PARA FUNDACION | Un | 12 | 57136 | 685632
| 2.2 | SOBRECIMIENTO
| 2.2.1 | ENFIERRADURA DE SOBRECIMIENTO | kg | 894 | 1540 | 1376760
| 2.2.2 | MOLDAJE DE SOBRECIMIENTO | m² | 362.6066 | 10748.59 | 3897509.6747
| 2.2.3 | HORMIGÓN SOBRECIMIENTO e=13cm | m³ | 3.58 | 165960 | 594136.8
| 2.2.4 | HORMIGÓN SOBRECIMIENTO e=15cm | m³ | 1.12 | 170960 | 191475.2
| 2.2.5 | HORMIGÓN SOBRECIMIENTO e=18cm | m³ | 20.62 | 175960 | 3628295.2
| 2.2.6 | BARRERA DE HUMEDAD (POLIETILENO 0,2mm) | m² | 362.6066 | 1855 | 672635.243
| 2.2.7 | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 50mm 20kg/m³ | m² | 362.6066 | 2840 | 1029802.744
| 2.3 | BASE PAVIMENTOS
| 2.3.1 | BASE ESTABILIZADA COMPACTADA e=20cm | m³ | 136.25 | 28500 | 3883125
| 2.3.2 | BASE DE RIPIO | m³ | 54.5 | 21500 | 1171750
| 2.3.3 | POLIETILENO 0,2mm | m² | 545 | 1680 | 915600
| 2.3.4 | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 50mm 30kg/m³ | m² | 323 | 2240 | 723520
| 2.3.5 | MALLA ACMA ACERO C139 | m² | 545 | 6540 | 3564300
| 2.3.6 | RADIER DE HORMIGÓN e=10cm | m³ | 28.1 | 166900 | 4689890
| 2.3.7 | RADIER DE HORMIGÓN e=12cm ACCESIBILIDAD | m³ | 24.58 | 172900 | 4249882
| 2.4 | ESTRUCTURAS DE MUROS
| 2.4.1 | ARMAZONES ESTRUCTURALES
| 2.4.1.1 | PERFIL ACERO GALVANIZADO C 90CA085 | ml | 453.55 | 2215 | 1004613.25
| 2.4.1.2 | PERFIL ACERO GALVANIZADO C 60CA085 | ml | 25.62 | 1998.3 | 51196.446
| 2.4.1.3 | PERFIL ACERO GALVANIZADO, SOLERAS U 92CA085 | ml | 93.1 | 2851 | 265428.1
| 2.4.1.4 | PERFIL ACERO GALVANIZADO, SOLERAS U 62CA085 | ml | 37.74 | 2565 | 96803.1
| 2.4.1.5 | PERFIL ACERO GALVANIZADO, VIGA U 92CA085 | ml | 766.97 | 2851 | 2186631.47
| 2.4.1.6 | PERFIL ACERO GALVANIZADO, VIGA U 62CA085 | ml | 95.78 | 2565 | 245675.7
| 2.4.1.7 | PILARES ESTRUCTURALES
| 2.4.1.7.1 | PERFIL ACERO GALVANIZADO C 90CA085 | ml | 1439.63 | 2215 | 3188780.45
| 2.4.1.7.2 | PERFIL ACERO GALVANIZADO C 60CA085 | ml | 810.21 | 1998.3 | 1619042.643
| 2.4.1.7.3 | PERFIL ACERO GALVANIZADO U 92CA085 | ml | 238.09 | 2851 | 678794.59
| 2.4.1.7.4 | PERFIL ACERO GALVANIZADO U 62CA085 | ml | 84.07 | 2565 | 215639.55
| 2.4.1.8 | REFUERZO DE MUROS
| 2.4.1.8.1 | REFUERZO TACO DE MADERA | ml | 284 | 1200 | 340800
| 2.4.2 | ESTRUCTURA ACCESO
| 2.4.2.1 | PILAR TUBULAR ESTRUCTURAL DE ACERO 150X150X3mm | kg | 69.222 | 3280 | 227048.16
| 2.4.2.2 | VIGA TUBULAR ESTRUCTURAL DE ACERO 100X100X3mm | kg | 144.9728 | 3280 | 475510.784
| 2.4.3 | ESTRUCTURA ALERO LATERAL
| 2.4.3.1 | PILAR TUBULAR ESTRUCTURAL DE ACERO 100X100X4mm | kg | 304.98 | 3280 | 1000334.4
| 2.4.3.2 | VIGA TUBULAR ESTRUCTURAL DE ACERO 100X100X3mm | kg | 260.9152 | 2480 | 647069.696
| 2.5 | ESTRUCTURA CUBIERTA
| 2.5.1 | ARMAZONES ESTRUCTURALES
| 2.5.1.1 | PERFIL ACERO GALVANIZADO C 90CA085 | ml | 1906.81 | 2215 | 4223584.15
| 2.5.1.2 | PERFIL ACERO GALVANIZADO C 60CA085 | ml | 118.66 | 1998.3 | 237118.278
| 2.5.1.3 | SOLERAS ACERO GALVANIZADO U 92CA085 | ml | 90.95 | 2851 | 259298.45
| 2.5.1.4 | VIGA ACERO GALVANIZADO U 92CA085 | ml | 126.73 | 2851 | 361307.23
| 2.5.1.5 | VIGA ACERO GALVANIZADO U 60CA085 | ml | 9.43 | 2851 | 26884.93
| 2.5.1.6 | COSTANERAS OMEGA FE GALVANIZADO | ml | 1275.725 | 2560 | 3265856
| 2.5.1.7 | PORTANTE PARA CIELO CON PORTANTE PERIMETRAL FE GALVANIZADO | ml | 1269.4024 | 820 | 1040909.968
| 2.4.1.8 | PILARES ESTRUCTURALES
| 2.4.1.8.1 | PERFIL ACERO GALVANIZADO C 90CA085 | ml | 788.8 | 2215 | 1747192
| 2.4.1.8.2 | PERFIL ACERO GALVANIZADO C 60CA085 | ml | 69.38 | 1998.3 | 138642.054
| 2.6 | TECHUMBRE
| 2.6.1 | AISLACIÓN TÉRMICA LANA DE VIDRIO 130mm | m² | 305.52 | 7500 | 2291400
| 2.6.2 | ENMADERADO OSB TECHSHIELD PROTECT 15mm | m² | 497.559 | #REF! | #REF!
| 2.6.3 | MEMBRANA HIDROFUGA | m² | 497.559 | 3412 | 1697671.308
| 2.6.4 | PLANCHA ZINCALUM PV4 - AT4 0.50mm G60m² | m² | 497.559 | 14514 | 7221571.326
| 2.6.5 | HOJALATERIA
| 2.6.5.1 | CORONACIÓN TECHUMBRE AT-4 FE GALVANIZADO D=80cm | ml | 125.28 | 13650 | 1710072
| 2.6.5.2 | MARCO DE FE GALVANIZADO PARA VANOS | ml | 202.15 | 12838 | 2595201.7
| 2.6.5.3 | CORTA GOTERAS PERIMETRAL (SUPERIOR E INFERIOR) | ml | 125.22 | 10838 | 1357134.36
| 2.6.5.4 | CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE FE GALVANIZADO | ml | 66.928 | 9750 | 652548
| 2.6.5.5 | BAJADA DE AGUAS LLUVIAS FE GALVANIZADO | ml | 27.75 | 11977 | 332361.75
| 2.6.5.6 | FORROS D=50 cm | ml | 150.42 | 14032 | 2110693.44
| 2.7 | REVESTIMIENTO EXTERIOR
| 2.7.1 | MEMBRANA HIDRÓFUGA DE MURO | m² | 226.52 | 2680 | 607073.6
| 2.7.2 | REVESTIMIENTO PLANCHAS VOLCANBOARD FACHADA 10mm 120 x 240cm | m² | 34.34 | #REF! | #REF!
| 2.7.3 | ENMADERADO OSB TECHSHIELD PROTECT 11mm | m² | 192.18 | #REF! | #REF!
| 2.7.4 | REVESTIMIENTO DE EXTERIOR EIFS SOBRE TABIQUE | m² | 192.18 | 28100 | 5400258
| 2.8 | REVESTIMIENTO INTERIOR
| 2.8.1 | AISLACIÓN TÉRMICA LANA DE VIDRIO 130 mm | m² | 642.96 | 7500 | 4822200
| 2.8.2 | ENMADERADO OSB 11,1 mm | m² | 1254.5 | #REF! | #REF!
| 2.8.3 | BARRA DE VAPOR VOLCANWRAP | m² | 226.52 | 3680 | 833593.6
| 2.9 | CIERRE E ILUMINACIÓN
| 2.9.1 | CONFECCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL | ml | 109.4 | 148526 | 16248744.4
|  | SUB TOTAL PARCIAL 2 |  |  |  | #REF!
3.-TERMINACIONES | 3.1 | REVESTIMIENTO
| 3.1.1 | PISO
| 3.1.1.1 | INSTALACIÓN DE PORCELANATO LISCIO IVORY BLANCO MATE 60X60 cm ANTIDESLIZANTE VITE | m² | 257.31 | 30543 | 7859019.33
| 3.1.1.2 | INSTALACIÓN ZONAS HÚMEDAS DE GRES PORCELÁNICO ORBIT LIGHT GREY MATE 60X60 cm | m² | 31.71 | 32300 | 1024233
| 3.1.1.3 | GUARDAPOLVO PORCELANATO LISCIO IVORY BLANCO MATE 10X60 cm ANTIDESLIZANTE VITE | ml | 263.15 | 8337 | 2193881.55
| 3.1.2 | MURO
| 3.1.2.1 | REVESTIMIENTO DE INTERIOR YESO CARTON RF 12,5mm | m² | 815.92 | #REF! | #REF!
| 3.1.2.2 | EMPASTE DE JUNTAS | m² | 407.96 | 5600 | 2284576
| 3.1.2.3 | LIJADO DE JUNTAS | m² | 407.96 | 3600 | 1468656
| 3.1.3 | ZONAS HUMEDAS
| 3.1.3.1 | REVESTIMIENTO PLANCHAS PERMANIT BASE CERÁMICA 8mm 120 x 240cm | m² | 201.75 | #REF! | #REF!
| 3.1.3.2 | PORCELANATOS
| 3.1.3.2.1 | PORCELANTO DE MURO BLANCO PULIDO 30x60 cm KIPLEN | m² | 201.75 | 26503 | 5346980.25
| 3.2 | CIELOS
| 3.2.1 | INTERIORES
| 3.2.1.1 | REVESTIMIENTO DE INTERIOR YESO CARTON RF 12,5 mm | m² | 208.98 | 12855 | 2686437.9
| 3.2.1.2 | REVESTIMIENTO DE INTERIOR YESO CARTON RH 12,5 mm | m² | 36.51 | #REF! | #REF!
| 3.2.1.3 | EMPASTE DE JUNTAS | m² | 122.745 | 5600 | 687372
| 3.2.1.4 | LIJADO DE JUNTAS | m² | 122.745 | 3600 | 441882
| 3.2.2 | EXTERIORES
| 3.2.2.1 | TAPACAN | ml | 125.28 | 7171 | 898382.88
| 3.2.2.2 | INSTALACIÓN DE ALERO TERCIADO RANURADO T1 12 mm 122 x 244 cm | m² | 155 | #REF! | #REF!
| 3.2.2.3 | CORNISA DE MADERA h=60mm | ml | 209 | 4563 | 953667
| 3.3 | PUERTAS
| 3.3.1 | PUERTA ASEPTICA CON VIDRIO SUPERIOR Y CELOSIA DE ALUMINIO INFERIOR P1 90 x 262 cm | Un | 18 | 309560 | 5572080
| 3.3.2 | PUERTA ASEPTICA CON VIDRIO SUPERIOR Y CELOSIA DE ALUMINIO INFERIOR P2 115 x 262 cm | Un | 1 | 409561 | 409561
| 3.3.3 | PUERTA ASEPTICA CON CELOSIA DE ALUMINIO SUPERIOR E INFERIOR P3 80 x 262 cm | Un | 4 | 279561 | 1118244
| 3.3.4 | PUERTA TERMOPANEL DE PVC BLANCO SANITARIO 6/12/6 CON BLINDEX P4 165 x 235 cm | Un | 2 | 315420 | 630840
| 3.3.5 | PUERTA DE ACCESO TERMOPANEL DE PVC BLANCO SANITARIO 6/12/6 CON BLINDEX P5 200 x 235 cm | Un | 1 | 384500 | 384500
| 3.3.6 | PUERTA EXTERIOR DE CELOSIA DE ACERO 2mm P6 90 x 200 cm CON CELOSIA SUPERIOR DE 35 x 90 cm | Un | 2 | 154810 | 309620
| 3.3.7 | PUERTA EXTERIOR DE CELOSIA DE ACERO 2mm P7 95 x 200 cm CON CELOSIA SUPERIOR DE 35 x 95 cm | Un | 2 | 159811 | 319622
| 3.3.8 | MARCO G TELESCÓPICO AJUSTABLE A DIFERENTES ANCHOS DE TABIQUE SISTEMA KNOCK DOWN® ENRASADO AL TABIQUE | ml | 129.59 | 8410 | 1089851.9
| 3.3.9 | MARCO DE ACERO 2mm ENRASADO AL TABIQUE | ml | 19.6 | 7010 | 137396
| 3.4 | VENTANAS
| 3.4.1 | VENTANAS TERMOPANEL DE PVC BLANCO SANITARIO 6/12/7 CON LOW-E EMPAVONADAS | m² | 44.0123 | 238520 | 10497813.796
| 3.4.2 | VENTANAS SOBRE PUERTA TERMOPANEL DE PVC BLANCO SANITARIO 6/12/7 CON BLINDEX | m² | 7.7 | 238521 | 1836611.7
| 3.5 | MOLDURAS
| 3.5.1 | CORNISA DE POLIESTIRENO h=60mm | ml | 359.04 | 4500 | 1615680
| 3.5.2 | GUARDAMURO PVC
| 3.5.2.1 | GUARDAMURO PVC GMP-200 | ml | 48.74 | 28400 | 1384216
| 3.6 | PINTURAS
| 3.6.1 | PROTECCIÓN CONTRA LA MADERA | m² | 180 | 6150 | 1107000
| 3.6.2 | PINTURA ASÉPTICA | m² | 815.92 | 12293 | 10030104.56
| 3.6.3 | ESMALTE AL AGUA CIELO, BLANCO | m² | 245.49 | 8625 | 2117351.25
| 3.6.4 | ESMALTE AL AGUA EXTERIOR COLOR A DEFINIR POR EL ITO, ACABADO GRANULADO FINO | m² | 192.18 | 8087 | 1554159.66
| 3.6.5 | ESMALTE AL AGUA EXTERIOR COLOR A DEFINIR POR EL ITO, ACABADO GRANULADO FINO | m² | 34.34 | 9587 | 329217.58
| 3.6.6 | PINTURA EPOXICA ALTO TRÁFICO | m² | 18.3 | 21800 | 398940
| 3.6.7 | ANTICORROSIVO | m² | 35 | 6800 | 238000
| 3.6.8 | ESMALTE SINTETICO NEGRO | m² | 35 | 12800 | 448000
| 3.7 | MOBILIARIO
| 3.7.1 | MOBILIARIO ACCESIBLE (MESON DE ATENCIÓN) PNAC / FARMACIA / S.O.M.E. | ml | 4 | 94400 | 377600
| 3.7.2 | CORTINAS METÁLICAS DE PROTECCIÓN PNAC / FARMACIA | Un | 2 | 256100 | 512200
| 3.7.3 | CORTINAS METÁLICAS DE PROTECCIÓN S.O.M.E. | Un | 1 | 236100 | 236100
| 3.7.4 | SHAFT
| 3.7.4.1 | SHAFT ELÉCTRICO | gl | 1 | 284000 | 284000
|  | SUB TOTAL PARCIAL 3 |  |  |  | #REF!
4.-INSTALACIONES | 4.1 | AGUA POTABLE
| 4.1.1 | SANITARIA FRIA
| 4.1.1.1 | EXCAVACIONES | m³ | 18.15 | 18900 | 343035
| 4.1.1.2 | CAMA DE ARENA | m³ | 1.815 | 24580 | 44612.7
| 4.1.1.3 | RELLENO DE ZANJAS | m³ | 16.335 | 29900 | 488416.5
| 4.1.2 | CAÑERÍAS INTERIORES
| 4.1.2.1 | CAÑERÍA CU 50 mm | ml | 5.6 | 30200 | 169120
| 4.1.2.2 | CAÑERÍA CU 38 mm | ml | 48.87 | 24350 | 1189984.5
| 4.1.2.3 | CAÑERÍA CU 32 mm | ml | 20.88 | 19025 | 397242
| 4.1.2.4 | CAÑERÍA CU 25 mm | ml | 73.54 | 18750 | 1378875
| 4.1.2.5 | CAÑERÍA CU 19 mm | ml | 39.5 | 16250 | 641875
| 4.1.3 | LLAVES DE PASO Y SALIDA
| 4.1.3.1 | LLAVE DE PASO, TIPO BOLA PVC C/10 50 mm | Un | 1 | 20843 | 20843
| 4.1.3.2 | LLAVE DE PASO, TIPO BOLA BRONCE D=50 mm | Un | 1 | 42400 | 42400
| 4.1.3.3 | LLAVE DE PASO, GLOBO BRONCE D= 20 mm | Un | 21 | 32858 | 690018
| 4.1.3.4 | LLAVE DE JARDÍN 13 mm | Un | 3 | 23400 | 70200
| 4.1.3.5 | GUARDA LLAVES PARA LLAVES DE PASO | Un | 3 | 18450 | 55350
| 4.1.4 | RED HÚMEDA
| 4.1.4.1 | GABINETE (DE RED HÚMEDA) | Un | 1 | 501450 | 501450
| 4.1.4.2 | LLAVES DE PASO. VÁLVULA BOLA D=25 mm | Un | 1 | 28540 | 28540
| 4.1.5 | SANITARIA CALIENTE
| 4.1.5.1 | CAÑERÍA CU TIPO L D= 38 mm | ml | 48.87 | 24350 | 1189984.5
| 4.1.5.2 | CAÑERÍA CU TIPO L D= 32 mm | ml | 20.88 | 19025 | 397242
| 4.1.5.3 | CAÑERÍA CU TIPO L D= 25 mm | ml | 73.54 | 18750 | 1378875
| 4.1.5.4 | CAÑERÍA CU TIPO L D= 19 mm | ml | 39.5 | 16250 | 641875
| 4.1.6 | LLAVE DE PASO
| 4.1.6.1 | LLAVE DE PASO, TIPO BOLA BRONCE D=38 mm | Un | 2 | 38451 | 76902
| 4.1.6.2 | LLAVE DE PASO, TIPO BOLA BRONCE D=32 mm | Un | 2 | 32858 | 65716
| 4.1.6.3 | LLAVE DE PASO, GLOBO BRONCE D= 20 mm | Un | 21 | 26040 | 546840
| 4.1.7 | AISLACIÓN
| 4.1.7.1 | ESPUMA ELASTOMETRICA ESP. 9 mm D= 38 mm | ml | 48.87 | 2684 | 131167.08
| 4.1.7.2 | ESPUMA ELASTOMETRICA ESP. 9 mm D= 32 mm | ml | 20.88 | 2684 | 56041.92
| 4.1.7.3 | ESPUMA ELASTOMETRICA ESP. 9 mm D= 25 mm | ml | 73.54 | 2684 | 197381.36
| 4.1.7.4 | ESPUMA ELASTOMETRICA ESP. 9 mm D= 19 mm | ml | 39.5 | 2684 | 106018
| 4.2 | GAS LICUADO
| 4.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 4.2.1.1 | EXCAVACIONES | m³ | 6.675 | 18900 | 126157.5
| 4.2.1.2 | CAMA DE ARENA | m³ | 1.002 | 24580 | 24629.16
| 4.2.1.3 | RELLENO | m³ | 5.673 | 29900 | 169622.7
| 4.2.2 | TUBERÍAS
| 4.2.2.1 | CAÑERÍA GAS CU TIPO L, D= 25 mm | ml | 34.5 | 23925 | 825412.5
| 4.2.2.2 | CAÑERÍA GAS CU TIPO L, D= 19 mm | ml | 15.2 | 20939 | 318272.8
| 4.2.3 | SEÑALÉTICA
| 4.2.3.1 | SEÑALÉTICA DE ADVERTENCIA | ml | 49.7 | 5354 | 266093.8
| 4.2.4 | LLAVES DE PASO
| 4.2.4.1 | LLAVE DE PASO BOLA GAS 25 mm | Un | 2 | 48750 | 97500
| 4.2.4.2 | LLAVE DE PASO BOLA GAS 19 mm | Un | 2 | 38450 | 76900
| 4.2.5 | CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN DE GASES
| 4.2.5.1 | CONDUCTO EXTRACCIÓN GASES | gl | 1 | 298754 | 298754
| 4.2.5.2 | VENTILACIONES | gl | 1 | 347560 | 347560
| 4.2.6 | INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS
| 4.2.6.1 | INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS A GAS | gl | 1 | 54780 | 54780
| 4.2.6.2 | CALEFONT 16 LITROS | Un | 1 | 368400 | 368400
| 4.2.7 | INSTALACIÓN DE ESTANQUE DE ACUMULACIÓN
| 4.2.7.1 | ESTANQUE SUPERFICIAL 2 m³ | Un | 1 | 2493480 | 2493480
| 4.2.8 | PRUEBAS
| 4.2.8.1 | PRUEBAS DE GAS | Un | 1 | 387540 | 387540
| 4.3 | ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS
| 4.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 4.3.1.1 | EXCAVACIONES | m³ | 11.7735 | 18900 | 222519.15
| 4.3.1.2 | CAMA DE ARENA | m³ | 2.34 | 24580 | 57517.2
| 4.3.1.3 | RELLENO | m³ | 9.4335 | 29900 | 282061.65
| 4.3.2 | TUBERIAS
| 4.3.2.1 | TUB. PVC SANIT. 110 mm | ml | 18.65 | 14817 | 276337.05
| 4.3.2.2 | TUB. PVC SANIT. 75 mm | ml | 45.23 | 12826 | 580119.98
| 4.3.2.3 | TUB. PVC SANIT. 50 mm | ml | 14.61 | 11953 | 174633.33
| 4.3.2.4 | TUB. PVC SANIT. 40 mm | ml | 12.5 | 11813 | 147662.5
| 4.3.3 | PILETAS
| 4.3.3.1 | PILETA DE PISO | Un | 6 | 30530 | 183180
| 4.3.3.2 | REGISTROS | gl | 4 | 284000 | 1136000
| 4.3.4 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN
| 4.3.4.1 | C. INSPECCIÓN DOMICILIARIA H= 0-1 M. | PARTIDA EJECUTADA
| 4.3.4.2 | C. INSPECCIÓN DOMICILIARIA H= 1-2 M. | PARTIDA EJECUTADA
| 4.3.4.3 | C. INSPECCIÓN DOMICILIARIA H= + 2 M. | PARTIDA EJECUTADA
| 4.3.4.4 | CAMARA DESGRASADORA | PARTIDA EJECUTADA
| 4.3.5 | VENTILACIONES
| 4.3.5.1 | VENTILACIONES | Un | 5 | 38450 | 192250
| 4.3.6 | PRUEBAS
| 4.3.6.1 | PRUEBAS DE ALCANTARILLADO | gl | 1 | 546500 | 546500
| 4.3.7 | INSTALACIONES SANITARIAS
| 4.3.7.1 | COCINA
| 4.3.7.1.1 | MUEBLE LAVAPLATOS IN SUTU CON CAJONERAS Y CUBIERTA DE CUARZO | Un | 1 | 2346840 | 2346840
| 4.3.7.2 | GRIFERIA
| 4.3.7.2.1 | INSTALACION DE GRIFERÍA COCINA BRIZO EXTRAÍBLE 1 JET CROMO | Un | 1 | 125400 | 125400
| 4.3.7.2.2 | INSTALACION DE SIFON GRIFERÍA | Un | 1 | 25470 | 25470
| 4.3.7.3 | ARTEFACTOS BAÑOS
| 4.3.7.3.1 | LAVAMANOS CON PEDESTAL | Un | 4 | 176540 | 706160
| 4.3.7.3.2 | LAVAMANOS ACCESIBLE WHITMAN DE BRIGGS | Un | 3 | 201500 | 604500
| 4.3.7.3.3 | WC A PISO PARA FLUXOR EXPUESTO CON FLUXOMETRO | Un | 2 | 205600 | 411200
| 4.3.7.3.4 | WC A PISO PARA FLUXOR EXPUESTO CON FLUXOMETRO, ACCESIBILIDAD | Un | 3 | 205600 | 616800
| 4.3.7.3.5 | ARTEFACTOS BOX
| 4.4.7.3.5.1 | INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL | Un | 10 | 156540 | 1565400
| 4.4.7.3.5.2 | INSTALACIÓN LAVAFONDO 1 TAZA MODELO VENELP-70 MARCA VENTUS 70x60x85 | Un | 10 | 206540 | 2065400
| 4.3.7.4 | ARTEFACTO DUCHAS
| 4.3.7.4.1 | RECEPTACULO DUCHA 80X80 | Un | 2 | 205600 | 411200
| 4.3.7.4.2 | SHOWER DOOR DUCHA | Un | 2 | 205600 | 411200
| 4.3.7.5 | GRIFERÍA
| 4.3.7.5.1 | INSTALACIÓN LLAVE QUIRÚRGICA CUELLO DE CISNE | Un | 17 | 45460 | 772820
| 4.3.7.5.2 | INSTALACIÓN LLAVE MONOMANDO CUELLO CISNE GERONTOLÓGICO CROMADO | Un | 10 | 40461 | 404610
| 4.3.7.5.3 | INSTALACIÓN DE SIFON LAVAMANOS | Un | 17 | 4300 | 73100
| 4.3.7.5.4 | INSTALACIÓN DE SIFON LAVADO PROFUNDO | Un | 10 | 4301 | 43010
| 4.3.7.5.5 | INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR WC | Un | 5 | 8960 | 44800
| 4.3.7.5.6 | INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO LAVAMANOS | Un | 17 | 8960 | 152320
| 4.3.7.5.7 | INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO LAVADO PROFUNDO | Un | 10 | 8961 | 89610
| 4.3.7.5.8 | INSTALACIÓN COLUMNA DUCHA STELLAR 25cm BRUSHED KIPLEN | Un | 2 | 139900 | 279800
| 4.3.7.5.9 | INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO DE DUCHA | Un | 2 | 25960 | 51920
| 4.3.7.5.10 | GRIFERIA ACCESIBILIDAD | Un | 3 | 45620 | 136860
| 4.3.7.6 | ACCESORIOS BAÑOS
| 4.3.7.6.1 | INSTALACIÓN DE ESPEJO 90X50cm | Un | 5 | 35300 | 176500
| 4.3.7.6.2 | INSTALACIÓN DE BARRA DE SUJECION FIJA, ACCESIBILIDAD | Un | 3 | 145658 | 436974
| 4.3.7.6.3 | INSTALACIÓN DE BARRA DE SUJECION ABATIBLE ACCESIBILIDAD | Un | 3 | 210000 | 630000
| 4.3.7.6.4 | INSTALACIÓN DE MUDADOR ABATIBLE ACCESIBILIDAD | Un | 3 | 198000 | 594000
| 4.3.7.6.5 | INSTALACIÓN DE MANGUERA DE SALA REAS, CONECTADA A RED DE AGUA POTABLE. | Un | 1 | 51240 | 51240
| 4.3.7.7 | EXTRACTOR DE AIRE
| 4.4.7.7.1 | INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 0,16 m² | Un | 6 | 95300 | 571800
| 4.4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| 4.4.1 | EMPALME ELÉCTRICO
| 4.4.1.1 | EMPALME EN BAJA TENSIÓN | gl | 1 | 1250000 | 1250000
| 4.4.1.2 | MEDIDOR BT MULTITARIFA | Un | 1 | 850000 | 850000
| 4.4.1.3 | ALIMENTADOR GENERAL | Un | 500 | 14873 | 7436500
| 4.4.1.4 | CANALIZACIÓN | Un | 1 | 585000 | 585000
| 4.4.2 | TABLEROS GENERALES, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS DE COMPUTACIÓN
| 4.4.2.1 | TABLERO GENERAL | Un | 1 | 2628840 | 2628840
| 4.4.2.2 | TABLERO T.D.F.A Y COMPUTACIÓN | Un | 1 | 1445000 | 1445000
| 4.4.2.3 | ACCESORIOS DE CONEXIONADO Y MONTAJE | gl | 1 | 250000 | 250000
| 4.4.3 | CONDUCTOR ELÉCTRICO
| 4.4.3.1 | SUB - ALIMENTADOR TIPO RV-K 4c 1x35 mm2 | ml | 500 | 14500 | 7250000
| 4.4.3.2 | SUB - ALIMENTADOR TIPO RV-K 2c 1x10 mm2 | ml | 500 | 1400 | 700000
| 4.4.3.3 | ACCESORIOS DE CONEXIONADO Y MONTAJE | gl | 1 | 800000 | 800000
| 4.4.4 | EQUIPOS ILUMINACIÓN (SUMINISTRO Y MONTAJE)
| 4.4.4.1 | LUMINARIA PHILIPS HERMÉTICO 2X30 W ESTANCO SOBREPUESTO | Un | 30 | 37685 | 1130550
| 4.4.4.2 | LUMINARIA 2X18 W A/E | Un | 18 | 38590 | 694620
| 4.4.4.3 | LUMINARIA 3X30 W A/E | Un | 12 | 44290 | 531480
| 4.4.4.4 | APLIQUÉ MURO PHILIPS HEDGEHOG IP44 NEGRO | Un | 16 | 29900 | 478400
| 4.4.4.5 | CINTA LED 4000K ROLLO 5 MTS | ml | 20 | 65435 | 1308700
| 4.4.4.6 | EQUIPO DE EMERGENCIA LED 10.5W 6500K IP65 LEXO | Un | 9 | 96135 | 865215
| 4.4.4.7 | HUBLOTS LED ROJO 4W. LEGRAND | Un | 10 | 55503 | 555030
| 4.4.4.8 | LUMINARIA PÚBLICA ATLANTIS 90W LUZ CÁLIDA | Un | 8 | 242990 | 1943920
| 4.4.4.9 | LUMINARIA LED PAGODA ISLAND 60W | Un | 6 | 208500 | 1251000
| 4.4.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CONICO ALUMBRADO 5m AC. GALVANIZADO CANALIZACIÓN SOTERRADA CON POYO | Un | 14 | 359800 | 5037200
| 4.4.5 | DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
| 4.4.5.1 | CENTROS DE ALUMBRADO (INCLUYE CANALIZACIÓN, ARTEFACTOS, CABLEADO, ETC)
| 4.4.5.1.1 | CENTROS ALUMBRADO INTERIOR | Un | 51 | 41520 | 2117520
| 4.4.5.1.2 | CENTROS ALUMBRADO EXTERIOR A INFRAESTRUCTURA | Un | 37 | 45840 | 1696080
| 4.4.5.1.3 | CENTROS ALUMBRADO AREAS VERDES LUMINARIAS ORNAMENTALES | Un | 6 | 583750 | 3502500
| 4.4.5.1.4 | CENTROS ALUMBRADO AREAS VERDES LUMINARIAS VIALES | Un | 8 | 421450 | 3371600
| 4.4.5.1.5 | CENTROS ENCHUFES 250 W | Un | 80 | 48126 | 3850080
| 4.4.5.1.6 | CENTROS ENCHUFES AACC | Un | 13 | 42580 | 553540
| 4.4.6 | CANALIZACIONES (SUMINISTRO Y MONTAJE)
| 4.4.6.1 | BANDEJA RANURADA 300 x 50mm GALVANIZADA - SIN TAPA (3 METROS) | ml | 52 | 35559 | 1849068
| 4.4.6.2 | ACCESORIOS | gl | 30 | 35000 | 1050000
| 4.4.6.3 | CANALIZACIONES SUBTERRANEAS
| 4.4.6.3.1 | TUBO PVC SHEDULE 40 | ml | 120 | 7833 | 939960
| 4.4.6.3.2 | SUBTERRANEAS EXTERIORES | ml | 120 | 27833 | 3339960
| 4.4.6.3.3 | CAMARAS ELÉCTRICA TIPO C | Un | 2 | 549545 | 1099090
| 4.4.7 | MALLA A TIERRA
| 4.4.7.1 | MEDICIÓN ESTUDIO Y DISEÑO DE MALLA TIERRA DE PROTECCIÓN (MT y BT) | gl | 1 | 845005 | 845005
| 4.4.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA A TIERRA B.T SEGÚN CALCULO | gl | 1 | 2205610 | 2205610
| 4.4.7.3 | ARRANQUES (Tierra servicio, Tierra protección, Tierra computación) | ml | 10 | 45750 | 457500
| 4.4.8 | GRUPO ELECTRÓGENO
| 4.4.8.1 | SUMINISTRO Y MONTAJE GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL INSONORIZADO 95 KVA / 70 kw | Un | 1 | 18157000 | 18157000
| 4.4.8.2 | SUMINISTRO Y MONTAJE TTA PARA GENERADOR DIESEL 95 KVA Stand By , 400 Volts. | Un | 1 | 1252100 | 1252100
| 4.4.8.3 | PUESTA EN MARCHA Y FLETES | gl | 1 | 351000 | 351000
| 4.4.8.4 | PRUEBAS DE INSTALACIONES | gl | 1 | 500000 | 500000
| 4.4.9 | GENERALIDADES
| 4.4.9.1 | INSCRIPCIO SEC Y TRAMITACIÓN | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
| 4.4.9.2 | DOCUMENTACIÓN
| 4.4.9.2.1 | ASEO, ENTREGA Y PLANOS AS BUILT | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
| 4.4.9.3 | PROYECTO, TRAMITACIONES Y APROBACIONES
| 4.4.9.3.1 | PLANOS AS BUILT Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
| 4.4.9.3.2 | DECLARACIÓN TE-1 | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
| 4.4.9.3.3 | SOLICITUD DE CONEXIÓN | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
| 4.5 | SEÑALÉTICAS
| 4.5.1 | SEÑALÉTICA COLGANTE
| 4.5.1.1 | EVACUACIÓN DE PUERTAS | Un | 3 | 18890 | 56670
| 4.5.1.2 | SEÑALÉTICA IDENTIFICACIÓN | Un | 30 | 14890 | 446700
| 4.5.2 | LETREROS EXTERIORES
| 4.5.2.1 | LETRERO ACCESIBILIDAD | Un | 2 | 37890 | 75780
| 4.5.2.2 | LETRERO EXTERIOR CON LETRAS ILUMINADAS | Un | 1 | 1858740 | 1858740
| 4.5.3 | SEÑALÉTICA DE PUERTAS Y TÁCTIL
| 4.5.3.1 | LECTOR BRAILLE | Un | 9 | 37890 | 341010
| 4.5.4 | DEFENSA Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
| 4.5.4.1 | EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO | Un | 8 | 55870 | 446960
| 4.6 | CORRIENTES DEBILES
| 4.6.1 | CANALIZACIONES PARA SISTEMAS DE VOZ Y DATOS
| 4.6.1.1 | DUCTOS DE ACOMETIDA CORRIENTES DÉBILES HASTA SALA TÉCNICA | ml | 220 | 12870 | 2831400
| 4.6.1.2 | CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTES DÉBILES | Un | 4 | 199540 | 798160
| 4.6.1.3 | ARRANQUES PARA DATOS/TELÉFONOS | Un | 24 | 42510 | 1020240
| 4.6.1.4 | CANALIZACION SOTERRADA INCLIYE CCTV | ml | 220 | 22897 | 5037340
| 4.6.2 | CANALIZACIONES PARA SISTEMAS DE ALARMAS DE INCENDIOS
| 4.6.2.1 | ARRANQUES PARA SENSORES DE HUMO | Un | 25 | 38450 | 961250
| 4.6.2.2 | ARRANQUES PARA SENSORES DE TEMPERATURA | Un | 4 | 38450 | 153800
| 4.6.2.3 | ARRANQUES PARA PALANCAS DE INCENDIO | Un | 2 | 38450 | 76900
| 4.6.2.4 | ARRANQUES PARA SISTEMAS DE AUDIO EVACUACIÓN | Un | 6 | 38450 | 230700
| 4.6.3 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS VOZ Y DATOS
| 4.6.3.1 | SUMINISTRO Y MONTAJE RACK DE COMUNICACIÓN | Un | 1 | 2401587 | 2401587
| 4.6.3.2 | CABLEADO VOZ Y DATOS | ml | 496 | 2530 | 1254880
| 4.6.3.3 | CONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA | gl | 1 | 754000 | 754000
| 4.6.3.4 | PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN | gl | 1 | 1875404 | 1875404
| 4.6.4 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE CCTV
| 4.6.4.1 | CANALIZACION DE SISTEMA CCTV | gl | 1 | 1821600 | 1821600
| 4.6.5 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
| 4.7.5.1 | LECTOR DE HUELLAS DIGITAL Q0 | Un | 1 | 1716000 | 1716000
| 4.7.5.2 | CABLEADO | ml | 17.7 | 2530 | 44781
| 4.8 | CALEFACCIÓN
| 4.8.1 | ACCESORIOS DE CONEXIONADO Y MONTAJE
| 4.8.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24000 BTU | Un | 2 | 658000 | 1316000
| 4.8.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓ AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12000 BTU | Un | 2 | 458000 | 916000
| 4.8.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓ AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 9000 BTU | Un | 2 | 321000 | 642000
| 4.8.1.4 | PUESTA EN MARCHA | gl | 1 | 354810 | 354810
|  | SUB TOTAL PARCIAL 4 |  |  |  | 145864601.88
5. ENTREGA DE OBRAS | 5.1 | ASEO GENERAL
| 5.1.1 | LIMPIEZA Y MANTENCION DE LA OBRA | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
| 5.1.2 | RETIRO DE ESCOMBROS | INCLUIDO EN GASTOS GENERALES
5.2
| 5.2.1 | RECEPCIONES Y DOCUMENTACIÓN | gl | 1 | 1584000 | 1584000
| 5.2.2 | PLANOS AS BUILT Y OTROS DOCUMENTOS | gl | 1 | 990000 | 990000
|  | SUB TOTAL PARCIAL 5 |  |  |  | 2574000
|  | SUBTOTAL - COSTO DIRECTO |  |  |  | #REF!
|  | GASTOS GENERALES 10% |  | 10% |  | #REF!
|  | UTILIDADES 15% |  | 15% |  | #REF!
|  | SUBTOTAL NETO |  |  |  | #REF!
|  | I.V.A |  | 19% |  | #REF!
|  | TOTAL |  |  |  | #REF!
SON: Valores de las partidas 4.4.1 ARRANQUE DE AGUA POTABLE, ARRANQUE MAP y 4.4.1 TABLERO ELECTRICO CON EMPALME INCLUYE CERTIFICACIÓN TE-1 pueden variar
dependiendo del tipo de proyecto que considere la municipalidad a implementar.
SECCIÓN B
| 6.1 | CASETA GRUPO ELECTRÓGENO
| 6.1.1 | BASE DE PAVIMENTOS
| 6.1.1.1 | BASE ESTABILIZADA COMPACTADA e=20cm | m³ | 2.436 | 6500 | 15834
| 6.1.1.2 | BASE DE RIPIO | m³ | 1.218 | 13500 | 16443
| 6.1.1.3 | POLIETILENO 2mm | m² | 12.18 | 1680 | 20462.4
| 6.1.1.4 | MALLA ACMA ACERO C139 | m² | 12.18 | 6540 | 79657.2
| 6.1.1.5 | RADIER DE HORMIGÓN e=18cm SERVICIOS | m³ | 3.22 | 176901 | 569621.22
| 6.3.1 | ESTRUCTURAS DE MUROS
| 2.4.1.2 | PERFIL ACERO GALVANIZADO C 60CA085 | ml | 18.17 | 1998.3 | 36309.111
| 2.4.1.3.1 | PERFIL ACERO GALVANIZADO C 90CA085 | ml | 46.21 | 2215 | 102355.15
| 6.3.1.2 | REFUERZO TACO DE MADERA | ml | 12 | 1200 | 14400
| 6.4.1 | ESTRUCTURA CUBIERTA
| 6.4.1.1 | CERCHA, ACERO GALVANIZADO | ml | 75 | 3896 | 292200
| 6.4.1.2 | COSTANERAS OMEGA FE GALVANIZADO | ml | 28.63 | 2560 | 73292.8
| 6.5.1 | TECHUMBRE
| 6.5.1.1 | AISLACIÓN TÉRMICA LANA DE VIDRIO 130mm | m² | 10.56 | 7500 | 79200
| 6.5.1.2 | ENMADERADO OSB TECHSHIELD PROTECT 11.1mm | m² | 10.56 | #REF! | #REF!
| 6.5.1.3 | MEMBRANA HIDROFUGA | m² | 10.56 | 3412 | 36030.72
| 6.5.1.4 | PLANCHA ZINCALUM PV4 - AT4 0.50mm SIMILAR A TEJA G60m² | m² | 10.56 | 14514 | 153267.84
| 6.5.1.5 | HOJALATERIA
| 6.5.1.5.1 | FORROS D=50 cm | ml | 14.2 | 13650 | 193830
| 6.5.1.5.2 | CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE FE GALVANIZADO | ml | 2.9 | 9750 | 28275
| 6.5.1.5.3 | BAJADA DE AGUAS LLUVIAS FE GALVANIZADO | ml | 2.6 | 11977 | 31140.2
| 6.6.1 | REVESTIMIENTO EXTERIOR
| 6.6.1.1 | MEMBRANA HIDRÓFUGA DE MURO | m² | 39.59 | 2680 | 106101.2
| 6.6.1.2 | PLANCHA ZINCALUM PV4 - AT4 0.50mm NEGRRA G60m² | m² | 39.59 | 24514 | 970509.26
| 6.7.1 | REVESTIMIENTO INTERIOR
| 6.7.1.1 | AISLACIÓN TÉRMICA LANA DE VIDRIO 130 mm | m² | 39.59 | 7500 | 296925
| 6.7.1.2 | INSTALACIÓN DE TERCIADO RANURADO T1 12 mm 122 x 244 cm | m² | 39.59 | 14154 | 560356.86
| 6.7.1.3 | MEMBRANA HIDROFUGA TYPAR VOLCANWRAP | m² | 39.59 | 11862 | 469616.58
| 6.8.1 | VENTANAS Y PUERTAS
| 6.8.1.1 | CELOSÍA DE VENTILACIÓN FIJA 80x150cm | m² | 2.52 | 75000 | 189000
| 6.8.1.2 | PUERTA EXTERIOR DE CELOSIA DE ACERO 2mm P9 162 x 200 cm | Un | 1 | 320510 | 320510
| 6.9.1 | PINTURAS
| 6.9.1.1 | ESMALTE AL AGUA CIELO, BLANCO | m² | 10.56 | 8625 | 91080
| 6.9.1.2 | ESMALTE AL AGUA MUROS INTERIORES BASE W 003 | m² | 39.59 | 8293 | 328319.87
| 6.9.1.3 | PINTURA EPOXICA ALTO TRÁFICO | m² | 12.18 | 21800 | 265524
|  | SUB TOTAL PARCIAL 6 |  |  |  | #REF!
|  | SUBTOTAL - COSTO DIRECTO |  |  |  | #REF!
|  | GASTOS GENERALES 10% |  | 10% |  | #REF!
|  | UTILIDADES 15% |  | 15% |  | #REF!
|  | SUBTOTAL NETO |  |  |  | #REF!
|  | I.V.A |  | 19% |  | #REF!
|  | TOTAL |  |  |  | #REF!
SON: Valores de las partidas 4.4.1 ARRANQUE DE AGUA POTABLE, ARRANQUE MAP y 4.4.1 TABLERO ELECTRICO CON EMPALME INCLUYE CERTIFICACIÓN TE-1 pueden variar
dependiendo del tipo de proyecto que considere la municipalidad a implementar.
0. VALOR PROFORMA ( incluye derechos y permisos municipales, empalme sanitario, empalme electrico y otros) | 0.1 | PROFORMA
| 0.1.1 | ACOMETIDA DE MT (SUMINISTRO Y MONTAJE) | Un | 1 | 6510560 | 6510560
| 0.1.2 | ACOMETIDA DE BT (VALOR PROFORMA) | Un | 1 | 4000000 | 4000000
| 0.2 | ESPECIALIDADES
| 0.2.1 | PROYECTO DE ACCESOS | PENDIENTE
| 0.2.2 | PROYECTO DE MECANICA DE SUELOS | EJECUTADO
| 0.2.3 | PROYECTO SANITARIO | EJECUTADO
| 0.2.3.1 | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO | EJECUTADO
| 0.2.3.2 | INSTALACION DE PLANTA DE AGUA | EJECUTADO
| 0.2.4 | PROYECTO DE CALCULO | EJECUTADO
| 0.2.5 | PROYECTO ELECTRICO TE1 SEC | DIMAO
|  | SUB TOTAL PARCIAL 0 |  |  |  | 10510560
|  | I.V.A |  | 19% |  | 1997006.4
|  | TOTAL |  |  |  | 12507566.4
|  | TOTAL | PROYECTO |  |  | #REF!
|  | TOTAL | PROFORMA |  |  | 12507566.4
|  | TOTAL |  |  |  | #REF!

## Hoja1 (hidden)
8
16
60
14
40
48
6
48
16
8
6
16
26
312